## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Orçamento Sintético do P650 - Clevelândia | SINAPI - 09/2024 - Paraná SBC - 10/2024 - Paraná SICRO3 - 07/2024 - Paraná ORSE - 07/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2024 - Minas Gerais SIURB - 07/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul |  |  | 21,45% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [8 empty] | 241223.98 | 4.992%
1.1 |  |  | SAPATAS | [8 empty] | 233077.29 | 4.823%
1.1.1 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 538.17 | 275.07 | 192.74 | 141.33 | 334.07 | 103726.88 | 76059.57 | 179786.45 | 3.72%
1.1.2 | 00038406 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 56.95 | 495.3 | 0 | 549.23 | 549,23 (10.89%) | 0 | 31278.64 | 31278.64 | 0.6472%
1.1.3 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 59.95 | 54 | 47.22 | 18.36 | 65.58 | 2830.83 | 1100.69 | 3931.52 | 0.08135%
1.1.4 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 2004.51 | 7.43 | 0.17 | 8.85 | 9.02 | 340.76 | 17739.92 | 18080.68 | 0.3741%
1.3 |  |  | ESCADAS METÁLICAS | [8 empty] | 8146.69 | 0.1686%
1.3.1 | P650-MET-001 | Próprio | Escada de marinheiro metálica, composta por degraus em barra redonda Ø = 3/4” e estrutura vertical em barra chata 50,8 x 6,3cm. Fixação em parede de concreto por meio de chumbador 1/2” x 75mm, do tipo Walsywa ou similar técnico. Devem ser aplicadas duas demãos de fundo anticorrosivo e duas demãos de pintura esmalte sintético grafite suvinil ou similar equivalente. - ADAPTADO ORSE 8539 | M | 13.73 | 488.56 | 133.51 | 459.84 | 593.35 | 1833.09 | 6313.6 | 8146.69 | 0.1686%
2 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 567380.75 | 11.74%
2.1 | P650-PAR-001 | Próprio | DIVISÓRIAS PREMIUM - Painéis em MDF ou MDP com no mínimo 15mm, acabamento BP (baixa pressão), cor Canela - Arauco - índice de propagação de chamas: médio 125 determinado pela equação Ip = Pc x Q de acordo com a ABNT NBR 9442 Espessura mínima do sistema 85 mm e altura dos painéis 2700 mm - Modulação 900 mm Montantes em alumínio anodizado natural acetinado, guias de piso com altura mínima de 50 mm Tratamento acústico com espessura: a) Mínima de 15 mm superior a espessura ao do montante para materiais adensáveis e b) mínima ao do montante para materiais não adensáveis- Fita de isolamento acústico (Banda Acústica) em todo o perímetro do painel - Laudo de atenuação | m² | 301.34 | 726.06 | 352.71 | 529.08 | 881.79 | 106285.63 | 159432.96 | 265718.59 | 5.499%
2.2 | P650-PAR-003 | Próprio | DIVISÓRIAS PREMIUM COM ESQUADRIA - Visor em vidro laminado espelhado, duplo, 20x80cm, com veneziana embutida, conforme projeto | m² | 2.48 | 1108 | 134.56 | 1211.1 | 1345.66 | 333.7 | 3003.53 | 3337.23 | 0.06906%
2.3 | P650-PAR-005 | Próprio | MÓDULO DE PORTA DIVISÓRIA DE ABRIR (EM DIVISÓRIA), 90X210 CM + 60CM, COM MIOLO MACIÇO EM MDP OU MDF, ESP. MÍN. 38MM, ESP. MÍN. 1MM, BORDA EM PVC, COR CONFORME PROJETO, COM SISTEMA DE GUILHOTINA E PARADOR MAGNÉTICO (OU SIMILAR EQUIVALENTE) E PROJETO DE FABRICAÇÃO | UN | 33 | 2890 | 877.47 | 2632.43 | 3509.9 | 28956.51 | 86870.19 | 115826.7 | 2.397%
2.4 | P650-PAR-007 | Próprio | MÓDULO DE PORTA DIVISÓRIA DUPLA DE ABRIR (EM DIVISÓRIA), 160X210 CM +60CM, COM MIOLO MACIÇO EM MDP OU MDF, ESP. MÍN. 38MM, ESP. MÍN. 1MM, BORDA EM PVC, COR CONFORME PROJETO, COM SISTEMA DE GUILHOTINA E PARADOR MAGNÉTICO (OU SIMILAR EQUIVALENTE) E PROJETO DE FABRICAÇÃO | UN | 3 | 5175.8 | 2514.4 | 3771.6 | 6286 | 7543.2 | 11314.8 | 18858 | 0.3902%
2.5 |  |  | SEPTO DRYWALL | [8 empty] | 48651.02 | 1.007%
2.5.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 183.05 | 183.15 | 29.88 | 192.55 | 222.43 | 5469.53 | 35246.28 | 40715.81 | 0.8425%
2.5.2 | 7704 | ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | m² | 183.05 | 35.7 | 0 | 43.35 | 43.35 | 0 | 7935.21 | 7935.21 | 0.1642%
2.6 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 36737.85 | 0.7602%
2.6.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 187.17 | 83.66 | 40.98 | 60.62 | 101.6 | 7670.22 | 11346.25 | 19016.47 | 0.3935%
2.6.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 346.37 | 9.87 | 7.68 | 4.3 | 11.98 | 2660.12 | 1489.39 | 4149.51 | 0.08587%
2.6.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 346.37 | 29.97 | 19.99 | 16.4 | 36.39 | 6923.93 | 5680.47 | 12604.4 | 0.2608%
2.6.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 59.61 | 13.37 | 1.95 | 14.28 | 16.23 | 116.23 | 851.24 | 967.47 | 0.02002%
2.7 | P650-PAR-009 | Próprio | DIVISÓRIA ARTICULADA RETRÁTIL COM PAINÉIS EM MDF OU MDP 1,5 CM, MONTANTES L=55MM EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL ACETINADO, ESPESSURA MÍNIMA DO SISTEMA 8,5CM, COM TRATAMENTO ACÚSTICO ESP. MÍN. 7CM E ATENUAÇÃO 42DB. CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. INCLUSO O PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRILHOS, PORTAS E FERRAGENS | m² | 22.27 | 2480.36 | 613.24 | 2399.15 | 3012.39 | 13656.85 | 53429.07 | 67085.92 | 1.388%
2.8 | P650-006 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DA DIVISÓRIA RETRÁTIL, EM TODOS SEUS COMPONENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.1 | 1135 | 44.43 | 1334.02 | 1378.45 | 359.88 | 10805.56 | 11165.44 | 0.231%
3 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS | [8 empty] | 608457.09 | 12.59%
3.1 |  |  | PORTAS DIVERSAS | [8 empty] | 39915.81 | 0.826%
3.1.1 | P650-007 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE SEGURANÇA EM AÇO, 90x210cm - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 9450 | 0 | 10479.1 | 10479,1 (10.89%) | 0 | 20958.2 | 20958.2 | 0.4337%
3.1.2 | P650-007A | Próprio | PORTA DE ABRIR DE SEGURANÇA DE ALUMÍNIO COM BLINDAGEM EM AÇO SAE DE ALTA RESISTENCIA, 160X210 CM | UN | 1 | 11750 | 0 | 13029.57 | 13029,57 (10.89%) | 0 | 13029.57 | 13029.57 | 0.2696%
3.1.3 | P650-008 | Próprio | Porta de abrir em alumínio anodizado preto, com camada de anodização a18 com veneziana 80x210 cm | UN | 2 | 2440.53 | 27.39 | 2936.63 | 2964.02 | 54.78 | 5873.26 | 5928.04 | 0.1227%
3.2 | P650-ESQ-001 | Próprio | JANELA 2 FOLHAS DE ABRIR (2,00m x 1,00m) - ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO C/ CAMADA DE ANODIZAÇÃO 18 COM VENEZIANA | m² | 4 | 1152.54 | 79.07 | 1320.68 | 1399.75 | 316.28 | 5282.72 | 5599 | 0.1159%
3.3 | P650-009 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO BLINDADO FIXO (PARLATÓRIO), FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 18126 | 0 | 20099.92 | 20099,92 (10.89%) | 0 | 20099.92 | 20099.92 | 0.4159%
3.4 | P650-010 | Próprio | FACHADA STRUCTURAL GLAZING, COM PERFIS E VIDROS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, INCLUSO MONTAGEM, PROJETO E INSTALAÇÃO | m² | 277.19 | 1461.77 | 0 | 1775.31 | 1775.31 | 0 | 492098.17 | 492098.17 | 10.18%
3.5 | P650-011 | Próprio | VENEZIANAS EM ALUMÍNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | m² | 27.6 | 1147.74 | 17.68 | 1376.25 | 1393.93 | 487.96 | 37984.5 | 38472.46 | 0.7961%
3.6 |  |  | GRADES | [8 empty] | 12271.73 | 0.2539%
3.6.1 | P650-DIV-008 | Próprio | GRADE DE CELA COM BARRAS DE AÇO CIRCULAR 1/2" ESPAÇADAS NO MAX. A CADA 7 CM, SOLDADAS EM FERRO CHATO SECÇÃO RETANGULAR 2". 1/2" FIXADAS COM CHUMBADORES REFORÇADAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO (LAJE E PISO), E CANTONEIRAS EM AÇO 2" . 3/8" SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO 2 DE MÃOS E PINTURA ESMALTE FOSCO NA COR GRAFITE - DIMENSÕES 1,75 X 3,80 m; COM PORTA DE ENTRADA COM OS MESMOS PERFIS E ESPAÇAMENTOS, EM QUADRO DE FERRO CHATO 2" X 3/8", COM 3 PIVOS E 2 FERROLHOS E SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CADEADO . - ADAPTADA SEINFRA C4955 | UN | 1 | 6916.24 | 2723.71 | 5676.06 | 8399.77 | 2723.71 | 5676.06 | 8399.77 | 0.1738%
3.6.2 | P650-DIV-006 | Próprio | JANELA DE CELA COM BARRAS DE AÇO CIRCULAR 1/2" ESPAÇADAS NO MAX. A CADA 7 CM, SOLDADAS EM FERRO CHATO SECÇÃO RETANGULAR 2". 1/2" FIXADAS COM CHUMBADORES REFORÇADAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO, E CANTONEIRAS EM AÇO 2" . 3/8" SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO 2 DE MÃOS E PINTURA ESMALTE FOSCO NA COR GRAFITE. - ADAPTADA SEINFRA C4955 | m² | 3.2 | 996.29 | 411.41 | 798.58 | 1209.99 | 1316.51 | 2555.45 | 3871.96 | 0.08012%
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 569374.07 | 11.78%
4.1 |  |  | PISO CERÂMICO | [8 empty] | 124464.09 | 2.576%
4.1.2 | P650-PIS-01 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II, MINIMUM AREIA NA, ELIANE OU SIMILAR, REJUNTE EPÓXI PLUS GOLD, ESPESSURA 1,5MM - ADAPTADO SINAPI 104598 | m² | 666.73 | 126.42 | 22 | 131.53 | 153.53 | 14668.06 | 87694.99 | 102363.05 | 2.118%
4.1.3 | 88470 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 615 | 24.79 | 3.8 | 26.3 | 30.1 | 2337 | 16174.5 | 18511.5 | 0.3831%
4.1.4 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 51.73 | 57.14 | 33.32 | 36.07 | 69.39 | 1723.64 | 1865.9 | 3589.54 | 0.07428%
4.2 |  |  | PISO ELEVADO | [8 empty] | 26549.58 | 0.5494%
4.2.1 | 98678 | SINAPI | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | m² | 34 | 491.76 | 18.7 | 578.54 | 597.24 | 635.8 | 19670.36 | 20306.16 | 0.4202%
4.2.2 | 88470 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 34 | 24.79 | 3.8 | 26.3 | 30.1 | 129.2 | 894.2 | 1023.4 | 0.02118%
4.2.3 | P650-PIS-01 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II, MINIMUM AREIA NA, ELIANE OU SIMILAR, REJUNTE EPÓXI PLUS GOLD, ESPESSURA 1,5MM - ADAPTADO SINAPI 104598 | m² | 34 | 126.42 | 22 | 131.53 | 153.53 | 748 | 4472.02 | 5220.02 | 0.108%
4.3 |  |  | PISO PEDRAS NATURAIS | [8 empty] | 23921.86 | 0.495%
4.3.1 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 32.3 | 493.85 | 73.93 | 525.85 | 599.78 | 2387.93 | 16984.96 | 19372.89 | 0.4009%
4.3.2 | P650-PIS-003 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO CORUMBÁ POLIDO, E=2CM - ADPATADO SINAPI 98689 | M² | 2.13 | 848.65 | 182.82 | 847.86 | 1030.68 | 389.4 | 1805.94 | 2195.34 | 0.04543%
4.3.3 | P650-PIS-004 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS COM IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA PEDRAS E PISOS VEDACIT OU SIMILAR EQUIVALENTE - BAIXA ABSORÇÃO - 3 DEMAOS | m² | 34.43 | 56.29 | 20.7 | 47.66 | 68.36 | 712.7 | 1640.93 | 2353.63 | 0.0487%
4.4 |  |  | PISOS DE CONCRETO | [8 empty] | 57558.64 | 1.191%
4.4.1 | P650-PAV-001 | Próprio | PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSOES 50 x 50 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COR NATURAL, ACABAMENTO TRABALHADO, APLICADA COM ARGAMASSA AC-II | m² | 311.67 | 140.42 | 81.75 | 88.79 | 170.54 | 25479.02 | 27673.18 | 53152.2 | 1.1%
4.4.2 | 73465 | SINAPI | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | m² | 60.47 | 60 | 47.82 | 25.05 | 72.87 | 2891.67 | 1514.77 | 4406.44 | 0.09118%
4.5 |  |  | PISOS - OUTROS | [8 empty] | 20800.87 | 0.4304%
4.5.1 | 9087 | ORSE | Rodape em perfil de aluminio, aplicado | m | 573.68 | 25.72 | 0 | 31.23 | 31.23 | 0 | 17916.02 | 17916.02 | 0.3707%
4.5.2 | 11902 | ORSE | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) -Rev 01_01/2022 | m | 5.25 | 170.78 | 31.25 | 176.16 | 207.41 | 164.06 | 924.84 | 1088.9 | 0.02253%
4.5.3 | 11903 | ORSE | Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 8.05 | 183.7 | 31.25 | 191.85 | 223.1 | 251.56 | 1544.39 | 1795.95 | 0.03716%
4.6 |  |  | PAREDE CERÂMICO | [8 empty] | 39480.81 | 0.817%
4.6.2 | P650-PIS-02 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X120 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - ADAPTADO SINAPI 104611 | m² | 202.58 | 160.47 | 32.66 | 162.23 | 194.89 | 6616.26 | 32864.55 | 39480.81 | 0.817%
4.7 |  |  | PINTURAS | [8 empty] | 60699.46 | 1.256%
4.7.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 143.79 | 13.88 | 6.77 | 10.08 | 16.85 | 973.45 | 1449.41 | 2422.86 | 0.05014%
4.7.2 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 143.79 | 35.41 | 21.11 | 21.89 | 43 | 3035.4 | 3147.57 | 6182.97 | 0.1279%
4.7.3 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 143.79 | 3.77 | 1.17 | 3.4 | 4.57 | 168.23 | 488.89 | 657.12 | 0.0136%
4.7.4 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 1273.36 | 32 | 15.67 | 23.19 | 38.86 | 19953.55 | 29529.21 | 49482.76 | 1.024%
4.7.5 | P650-PIS-005 | Próprio | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO DE CONCRETO APARENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. ADAPTADO SINAPI 102489 | m² | 46.09 | 34.91 | 18.2 | 24.19 | 42.39 | 838.83 | 1114.92 | 1953.75 | 0.04043%
4.8 |  |  | FORROS | [8 empty] | 215898.76 | 4.468%
4.8.1 | P650-012 | Próprio | Forro Modular Metálico em Alumínio, com perfuração de 1,8 mm, tegular, modulação 625x625 mm, fixados com perfil T15, com isolamento acústico, fornecimento e instalação | m² | 567.21 | 190.05 | 0 | 230.81 | 230.81 | 0 | 130917.74 | 130917.74 | 2.709%
4.8.2 | P650-013 | Próprio | FORRO MODULAR DE MADEIRA, TEGULAR, MODULAÇÃO 625X625MM, COR CAPRI, MODELO OWA SONEX NEXACUSTIC NEX-500 (OU SIMILAR EQUIVALENTE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 69.34 | 1009.12 | 0 | 1225.57 | 1225.57 | 0 | 84981.02 | 84981.02 | 1.759%
5 |  |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 59914.81 | 1.24%
5.1 | 7372 | ORSE | Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica 1158 (docol 20040506), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares | un | 1 | 1860.7 | 172.89 | 2086.93 | 2259.82 | 172.89 | 2086.93 | 2259.82 | 0.04676%
5.2 | P650-LOU-001 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, IMPERMEABILIZADO, EM L, 160X65 + 145X65CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 50X40, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE PAREDE CROMADA, REF 163960 DOCOL - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI 93442 | UN | 1 | 2656.7 | 258.6 | 2967.96 | 3226.56 | 258.6 | 2967.96 | 3226.56 | 0.06677%
5.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 253.44 | 39.11 | 268.69 | 307.8 | 469.32 | 3224.28 | 3693.6 | 0.07643%
5.4 | P650-LOU-003 | Próprio | Conjunto de barra de apoio em aço inox Ø 4,5cm, comprimento: 60cm e Placa de proteção resistente a impactos de alumínio em abas faces com altura de 40 cm | UN | 6 | 499.22 | 48.67 | 557.63 | 606.3 | 292.02 | 3345.78 | 3637.8 | 0.07528%
5.5 | P5000-HID-001 | Próprio | Bacia sanitária convencional, Cor: Branca, linha azálea, Modelo: 91301 da Celite ou similar técnico. Com assento plástico e Espude cromado diâmetro 1.1/2" e comprimento 25 cm com canopla | UN | 6 | 430.05 | 25.1 | 497.19 | 522.29 | 150.6 | 2983.14 | 3133.74 | 0.06485%
5.6 | P5000-HID-009 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA BENEFIT 00184906 DOCOL OU SIMILAR PARA BANHEIROS PCD | UN | 6 | 892.01 | 55.07 | 1028.27 | 1083.34 | 330.42 | 6169.62 | 6500.04 | 0.1345%
5.7 | P650-LOU-002 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, IMPERMEABILIZADO, 58x40, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL REF 10119-CELITE, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA, REF PRESSMATIC 592706 DOCOL - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI 93442 | UN | 6 | 2465.67 | 193.63 | 2800.92 | 2994.55 | 1161.78 | 16805.52 | 17967.3 | 0.3718%
5.8 | 200123 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 4.05 | 550.27 | 35.75 | 632.55 | 668.3 | 144.78 | 2561.83 | 2706.61 | 0.05601%
5.9 | P650-LOU-004 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, IMPERMEABILIZADO, 58x40, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL REF 10116-CELITE, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA, REF PRESSMATIC 17160606 DOCOL - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI 93442 | UN | 1 | 1219.63 | 184.41 | 1296.83 | 1481.24 | 184.41 | 1296.83 | 1481.24 | 0.03065%
5.10 | P650-LOU-007 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, IMPERMEABILIZADO, 80x55, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL REF 10116-CELITE, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA, REF PRESSMATIC 17160606 DOCOL - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI 93442 | UN | 2 | 1356.64 | 216.63 | 1431 | 1647.63 | 433.26 | 2862 | 3295.26 | 0.06819%
5.11 | P5000-HID-002 | Próprio | Bacia sanitária para PCD, cor: branca, Modelos: 31310 da Celite, ou similar, com assento acesso Confort sem abertura frontal e Espude cromado diâmetro 1.1/2" e comprimento 25 cm com canopla | UN | 3 | 971.89 | 52.2 | 1128.16 | 1180.36 | 156.6 | 3384.48 | 3541.08 | 0.07328%
5.12 | P5000-HID-008 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | Un | 3 | 475.71 | 96.93 | 480.81 | 577.74 | 290.79 | 1442.43 | 1733.22 | 0.03587%
5.13 | C.C.AMP.00178 | Próprio | CABIDE METÁLICO DISCO REF.: 2060.C.DSC ACABAMENTO CROMADO, MARCA DECA OU SIMILAR | UD | 9 | 66.32 | 8.45 | 72.09 | 80.54 | 76.05 | 648.81 | 724.86 | 0.015%
5.14 | P650-LOU-005 | Próprio | Porta-objetos em granito polido Cinza Corumbá, 60x25 cm, e=2cm, impermeabilizado, instalado com mão francesa | un | 6 | 318.85 | 99.35 | 287.89 | 387.24 | 596.1 | 1727.34 | 2323.44 | 0.04808%
5.15 | P650-LOU-006 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, IMPERMEABILIZADO, 145X75CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 50X40, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE PAREDE CROMADA, REF 163960 DOCOL - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI 93442 | UN | 1 | 1805.27 | 165.85 | 2026.65 | 2192.5 | 165.85 | 2026.65 | 2192.5 | 0.04537%
5.16 | P650-LOU-008 | Próprio | Bancada Parlatório150 cm x 70 cm - bancadas de Granito polido Cinza Corumbá espessura mínima 2cm com aplicação de impermeabilizante incolor para granitos, em 2 demãos, ref. Acquella Stone, Vedacit ou similar equivalente. As bancadas serão fixadas nas paredes de alvenaria, com mão francesa, parafuso e bucha | un | 1 | 1008.44 | 110.68 | 1114.07 | 1224.75 | 110.68 | 1114.07 | 1224.75 | 0.02534%
5.17 | P650-LOU-009 | Próprio | Bancada Purificador 40 cm x 50 cm - bancadas de Granito polido Cinza Corumbá espessura mínima 2cm com aplicação de impermeabilizante incolor para granitos, em 2 demãos, ref. Acquella Stone, Vedacit ou similar equivalente. As bancadas serão fixadas nas paredes de alvenaria, com mão francesa, parafuso e bucha | un | 1 | 224.78 | 24.36 | 248.63 | 272.99 | 24.36 | 248.63 | 272.99 | 0.005649%
6 |  |  | AS BUILT E LIMPEZA | [8 empty] | 17206.68 | 0.3561%
6.1 | FRB.COMP.1.6 | Próprio | AS BUILT E MANUAL DE OPERAÇÕES E DE GARANTIA | MÊS | 0.5 | 21439.67 | 25550.35 | 488.12 | 26038.47 | 12775.17 | 244.06 | 13019.23 | 0.2694%
6.2 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 753.14 | 4.58 | 3.34 | 2.22 | 5.56 | 2515.48 | 1671.97 | 4187.45 | 0.08665%
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E DADOS | [8 empty] | 205301.82 | 4.248%
7.1 |  |  | TOMADAS | [8 empty] | 29546.5 | 0.6114%
7.1.1 | P650-ELE-001 | Próprio | CONJUNTO COM UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, COR BRANCO, 10A E MÓDULO CEGO. FAB.: DUTOTEC LINHA PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. | UN | 73 | 24.8 | 14.28 | 15.83 | 30.11 | 1042.44 | 1155.59 | 2198.03 | 0.04548%
7.1.2 | P650-ELE-002 | Próprio | CONJUNTO COM DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, COR BRANCO, 10A. FAB.: DUTOTEC LINHA PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. | UN | 11 | 42.38 | 24.87 | 26.6 | 51.47 | 273.57 | 292.6 | 566.17 | 0.01172%
7.1.3 | P650-ELE-003 | Próprio | CONJUNTO COM TRÊS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, COR BRANCO, 10A. FAB.: DUTOTEC LINHA PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. | UN | 56 | 63.11 | 35.45 | 41.19 | 76.64 | 1985.2 | 2306.64 | 4291.84 | 0.08881%
7.1.4 | P650-ELE-001 | Próprio | CONJUNTO COM UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, COR BRANCO, 10A E MÓDULO CEGO. FAB.: DUTOTEC LINHA PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. | UN | 52 | 24.8 | 14.28 | 15.83 | 30.11 | 742.56 | 823.16 | 1565.72 | 0.0324%
7.1.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 52 | 22.59 | 7.52 | 19.91 | 27.43 | 391.04 | 1035.32 | 1426.36 | 0.02952%
7.1.6 | P650-ELE-004 | Próprio | COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA CABEAMENTO DE REDE ELÉTRICA E DADOS, COM NO MÍNIMO DUAS PARTIÇÕES, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO, CADA SEÇÃO COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 2.000MM² OU ÁREA EQUIVALENTE A QUANTIDADE DE PARTIÇÕES, COM PROPRIEDADES PARAMAGNÉTICAS, BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA E NÃO-CENTELHAMENTO. A COLUNA DEVE SER PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO PISO/TETO, DEVE POSSUIR ALTURA ÚTIL DE 3 METROS E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 3,7 METROS, FIXAÇÃO SOB PRESSÃO ATRAVÉS DE SAPATAS REGULÁVEIS OU PARAFUSOS EXTENSORES, SEM FURAÇÃO. FORNECIDO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. OS ACESSÓRIOS PARA OS PONTOS DE ELÉTRICA E LÓGICA DEVEM SER FABRICADOS EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO ABS E RESISTENTES A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS. COM LUVA DE ARREMATE PARA ACACAMENTO COM O TETO E PISO. FABRICANTE: DUTOTEC LINHA PLUS LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. COM TRÊS TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 2 | 1740.32 | 182.52 | 1931.09 | 2113.61 | 365.04 | 3862.18 | 4227.22 | 0.08747%
7.1.7 | P650-ELE-005 | Próprio | COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA CABEAMENTO DE REDE ELÉTRICA E DADOS, COM NO MÍNIMO DUAS PARTIÇÕES, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO, CADA SEÇÃO COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 2.000MM² OU ÁREA EQUIVALENTE A QUANTIDADE DE PARTIÇÕES, COM PROPRIEDADES PARAMAGNÉTICAS, BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA E NÃO-CENTELHAMENTO. A COLUNA DEVE SER PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO PISO/TETO, DEVE POSSUIR ALTURA ÚTIL DE 3 METROS E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 3,7 METROS, FIXAÇÃO SOB PRESSÃO ATRAVÉS DE SAPATAS REGULÁVEIS OU PARAFUSOS EXTENSORES, SEM FURAÇÃO. FORNECIDO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. OS ACESSÓRIOS PARA OS PONTOS DE ELÉTRICA E LÓGICA DEVEM SER FABRICADOS EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO ABS E RESISTENTES A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS. COM LUVA DE ARREMATE PARA ACACAMENTO COM O TETO E PISO. FABRICANTE: DUTOTEC LINHA PLUS LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. COM NOVE TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 3 | 1863.6 | 182.52 | 2080.82 | 2263.34 | 547.56 | 6242.46 | 6790.02 | 0.1405%
7.1.8 | P650-ELE-006 | Próprio | COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA CABEAMENTO DE REDE ELÉTRICA E DADOS, COM NO MÍNIMO DUAS PARTIÇÕES, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO, CADA SEÇÃO COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 2.000MM² OU ÁREA EQUIVALENTE A QUANTIDADE DE PARTIÇÕES, COM PROPRIEDADES PARAMAGNÉTICAS, BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA E NÃO-CENTELHAMENTO. A COLUNA DEVE SER PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO PISO/TETO, DEVE POSSUIR ALTURA ÚTIL DE 3 METROS E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 3,7 METROS, FIXAÇÃO SOB PRESSÃO ATRAVÉS DE SAPATAS REGULÁVEIS OU PARAFUSOS EXTENSORES, SEM FURAÇÃO. FORNECIDO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. OS ACESSÓRIOS PARA OS PONTOS DE ELÉTRICA E LÓGICA DEVEM SER FABRICADOS EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO ABS E RESISTENTES A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS. COM LUVA DE ARREMATE PARA ACACAMENTO COM O TETO E PISO. FABRICANTE: DUTOTEC LINHA PLUS LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. COM QUINZE TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 2 | 2129.52 | 182.52 | 2403.78 | 2586.3 | 365.04 | 4807.56 | 5172.6 | 0.107%
7.1.9 | P650-ELE-007 | Próprio | CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A FAB.: DUTOTEC LINHA PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES | UN | 9 | 67.81 | 38.6 | 43.75 | 82.35 | 347.4 | 393.75 | 741.15 | 0.01534%
7.1.10 | P650-ELE-008 | Próprio | CAIXA DE TOMADA PARA PISO ELEVADO COM PELO MENOS PONTOS ELÉTRICOS E 3 PONTOS DE DADOS, COMPATÍVEL COM ELETRODUTOS DE 1" E 3/4" | UN | 7 | 302 | 9.11 | 357.66 | 366.77 | 63.77 | 2503.62 | 2567.39 | 0.05313%
7.2 |  |  | LUMINÁRIAS | [8 empty] | 125565.4 | 2.598%
7.2.1 | P650-ILU-001 | Próprio | ARANDELA DE SOBREPOR, INSTALAÇÃO EM PAREDE COM LÂMPADA BULBO LED 22W. REFERÊNCIA: LUMICENTES EX02-S | UN | 1 | 63.25 | 21.49 | 55.32 | 76.81 | 21.49 | 55.32 | 76.81 | 0.001589%
7.2.2 | P650-ILU-002 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR 625x625mm. REFERÊNCIA: LUMICENTER EHT43-E | UN | 172 | 187.13 | 7.83 | 219.43 | 227.26 | 1346.76 | 37741.96 | 39088.72 | 0.8089%
7.2.3 | P650-ILU-003 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 625x625mm. REFERÊNCIA: LUMICENTER EHT43-S | UN | 12 | 268.45 | 7.83 | 318.2 | 326.03 | 93.96 | 3818.4 | 3912.36 | 0.08096%
7.2.4 | P650-ILU-004 | Próprio | PONTO DE ILUMINAÇÃO COM ACABAMENTO COMPATÍVEL INSTALADO NA MARQUISE | UN | 9 | 43.52 | 7.83 | 45.02 | 52.85 | 70.47 | 405.18 | 475.65 | 0.009843%
7.2.5 | P650-ILU-005 | Próprio | POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM UMA LUMINÁRIA LED INTEGRADA SMD, ALTURA DE 3 METROS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5500 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100 LM/W, FABRICADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, BIVOLT. | UN | 4 | 925.85 | 119.75 | 1004.69 | 1124.44 | 479 | 4018.76 | 4497.76 | 0.09307%
7.2.6 | P650-ILU-006 | Próprio | POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM DUAS LUMINÁRIA LED INTEGRADA SMD, ALTURA DE 3 METROS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.500 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100 LM/W, FABRICADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, BIVOLT. | UN | 51 | 1173.3 | 126.63 | 1298.34 | 1424.97 | 6458.13 | 66215.34 | 72673.47 | 1.504%
7.2.7 | P650-ILU-007 | Próprio | LUMINARIA HÉRMETICA DE SOBREPOR COM LED SMD 18W - 1600 lm - IP 65 - REF. BRILIA OU SIMILAR | UN | 6 | 250.93 | 7.83 | 296.92 | 304.75 | 46.98 | 1781.52 | 1828.5 | 0.03784%
7.2.8 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 132.93 | 25.06 | 136.38 | 161.44 | 100.24 | 545.52 | 645.76 | 0.01336%
7.2.9 | P650-ILU-008 | Próprio | REFLETOR LED SMD 100 W, FLUXO MÍNIMO DE 8000 LM, FP>0,92, USO EXTERNO, IP65, VIDA ÚTIL DE 30.000H. REF. NITROLUX OU SIMILAR | UN | 9 | 216.5 | 58.52 | 204.41 | 262.93 | 526.68 | 1839.69 | 2366.37 | 0.04897%
7.3 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [8 empty] | 5511.4 | 0.114%
7.3.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 55 | 53.39 | 12.53 | 52.31 | 64.84 | 689.15 | 2877.05 | 3566.2 | 0.0738%
7.3.2 | P650-LOG-001 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 | 106.78 | 25.06 | 104.62 | 129.68 | 375.9 | 1569.3 | 1945.2 | 0.04025%
7.4 |  |  | SEGURANÇA | [8 empty] | 44678.52 | 0.9245%
7.4.1 | P650-SEG-002 | Próprio | CÂMERA DE SEGURANÇA IP, TIPO BULLET, RESOLUÇÃO 1920x1080 COM 30 FPS, COM INFRAVERMELHO 30M, SENSOR DE IMAGEM 1/3", ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0,1 LUX COLORIDO, RELAÇÃO SINAL RUÍDO > 50 dB, COM LENTE 3,6 MM INCLUSA, ONVIF, ALIMENTAÇÃO PoE, PROTEÇÃO IP 66, FORNECIDA E INSTALADA. (REF. - INTELBRAS MINI BULLET FULL HD - VIP S3330). | UN | 38 | 630.62 | 116.72 | 649.16 | 765.88 | 4435.36 | 24668.08 | 29103.44 | 0.6022%
7.4.2 | AMP-AT24-129 | Próprio | PORTAL DETECTOR DE METAIS - DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA MULTIZONAS COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ZONAS DE DETECÇÃO INDEPENDENTES, COM IDENTIFICAÇÃO APROXIMADA DE ALTURA DO OBJETO DETECTADO, CONTROLE ATRAVÉS DE MICROPROCESSADORES, ALTA SENSIBILIDADE E ESTABILIDADE (MARCA DE REFERÊNCIA: DETRONIX METTUS DX/4S OU SIMILAR) - ATA REGISTRO DE PREÇOS TJPR | UN | 1 | 9850.65 | 94.37 | 10829.01 | 10923,38 (10.89%) | 94.37 | 10829.01 | 10923.38 | 0.226%
7.4.3 | P650-SEG-001 | Próprio | CÂMERA DE SEGURANÇA IP, TIPO BULLET, RESOLUÇÃO 1920x1080 COM 30 FPS, COM INFRAVERMELHO 30M, SENSOR DE IMAGEM 1/3", ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0,1 LUX COLORIDO, RELAÇÃO SINAL RUÍDO > 50 dB, COM LENTE 3,6 MM INCLUSA, ONVIF, ALIMENTAÇÃO PoE, PROTEÇÃO IP 67, FORNECIDA E INSTALADA. (REF. - INTELBRAS MINI BULLET FULL HD - VIP S3230). | UN | 5 | 766.03 | 116.72 | 813.62 | 930.34 | 583.6 | 4068.1 | 4651.7 | 0.09626%
8 |  |  | AR CONDICIONADO | [8 empty] | 266745.07 | 5.52%
8.1 | P650-ARC-001 | Próprio | Conjunto de evaporadora + condensadora do tipo cassete 4 vias; Q/F; inverter; 220V; 18.000BTU/h, com painel receptor e com controle remoto sem fio | UN | 16 | 8445.82 | 0 | 9365.56 | 9365,56 (10.89%) | 0 | 149848.96 | 149848.96 | 3.101%
8.2 | P650-ARC-002 | Próprio | Conjunto de evaporadora + condensadora do tipo cassete 4 vias; Q/F; inverter; 220V; 24.000BTU/h, com painel receptor e com controle remoto sem fio | UN | 2 | 10173.02 | 0 | 11280.86 | 11280,86 (10.89%) | 0 | 22561.72 | 22561.72 | 0.4669%
8.3 | P650-ARC-003 | Próprio | Conjunto de evaporadora + condensadora do tipo cassete 4 vias; Q/F; inverter; 220V; 30.000BTU/h, com painel receptor e com controle remoto sem fio | UN | 1 | 10254.89 | 0 | 11371.64 | 11371,64 (10.89%) | 0 | 11371.64 | 11371.64 | 0.2353%
8.4 | P650-ARC-004 | Próprio | Conjunto de evaporadora + condensadora do tipo cassete 4 vias; Q/F; inverter; 220V; 36.000BTU/h, com painel receptor e com controle remoto sem fio | UN | 3 | 7947.4 | 0 | 8812.87 | 8812,87 (10.89%) | 0 | 26438.61 | 26438.61 | 0.5471%
8.5 | P650-ARC-005 | Próprio | Conjunto de evaporadora + condensadora do tipo cassete 4 vias; Q/F; inverter; 220V; 48.000BTU/h, com painel receptor e com controle remoto sem fio | UN | 1 | 15867.84 | 0 | 17595.84 | 17595,84 (10.89%) | 0 | 17595.84 | 17595.84 | 0.3641%
8.6 | P650-ARC-006 | Próprio | Unidade recuperadora de calor - Capacidade 2000 m³/h (ventilação e exaustão) | UN | 2 | 10466.75 | 0 | 11606.57 | 11606,57 (10.89%) | 0 | 23213.14 | 23213.14 | 0.4803%
8.7 | P650-ARC-009 | Próprio | Unidade recuperadora de calor - Capacidade 1000 m³/h (ventilação e exaustão) | UN | 1 | 14171.85 | 0 | 15715.16 | 15715,16 (10.89%) | 0 | 15715.16 | 15715.16 | 0.3252%
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [8 empty] | 976409.61 | 20.2%
9.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 21439.67 | 25550.35 | 488.12 | 26038.47 | 306604.2 | 5857.44 | 312461.64 | 6.466%
9.2 | P650-ADM-001 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 122.82 | 146.57 | 2.59 | 149.16 | 23451.2 | 414.4 | 23865.6 | 0.4938%
9.3 | P650-ADM-002 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 122.82 | 146.57 | 2.59 | 149.16 | 11725.6 | 207.2 | 11932.8 | 0.2469%
9.4 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 6924.89 | 7902.21 | 508.06 | 8410.27 | 94826.52 | 6096.72 | 100923.24 | 2.088%
9.5 | P650-ADM-003 | Próprio | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PCMSO E PCMAT | MÊS | 0.8 | 21439.67 | 25550.35 | 488.12 | 26038.47 | 20440.28 | 390.49 | 20830.77 | 0.4311%
9.6 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 12249.52 | 14252.43 | 624.61 | 14877.04 | 171029.16 | 7495.32 | 178524.48 | 3.694%
9.7 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 5237.66 | 5853.08 | 508.05 | 6361.13 | 70236.96 | 6096.6 | 76333.56 | 1.58%
9.8 | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4995.54 | 4163.19 | 1903.89 | 6067.08 | 49958.28 | 22846.68 | 72804.96 | 1.507%
9.9 | ED-21780 | SETOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 12 | 5568.64 | 4987.74 | 1775.37 | 6763.11 | 59852.88 | 21304.44 | 81157.32 | 1.679%
9.10 | P650-ADM-004 | Próprio | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 122.82 | 146.57 | 2.59 | 149.16 | 28141.44 | 497.28 | 28638.72 | 0.5926%
9.11 | 93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4730.11 | 5236.65 | 508.06 | 5744.71 | 62839.8 | 6096.72 | 68936.52 | 1.426%
10 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 115689.71 | 2.394%
10.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 884.75 | 91.63 | 39.23 | 72.05 | 111.28 | 34708.74 | 63746.24 | 98454.98 | 2.037%
10.2 | 2548 | ORSE | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m² | 6837.74 | 1.33 | 1.61 | 0 | 1.61 | 11008.76 | 0 | 11008.76 | 0.2278%
10.3 | 1005006 | SIURB | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | m² | 12.5 | 269.25 | 124.73 | 202.27 | 327 | 1559.12 | 2528.38 | 4087.5 | 0.08458%
10.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.75 | 469.55 | 46.82 | 523.44 | 570.26 | 175.57 | 1962.9 | 2138.47 | 0.04425%
11 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 68109.65 | 1.409%
11.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 8706.96 | 0.7 | 0.24 | 0.61 | 0.85 | 2089.67 | 5311.24 | 7400.91 | 0.1531%
11.2 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 2464.33 | 3.98 | 1.19 | 3.64 | 4.83 | 2932.55 | 8970.16 | 11902.71 | 0.2463%
11.3 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 327.07 | 13.65 | 4.52 | 12.05 | 16.57 | 1478.35 | 3941.19 | 5419.54 | 0.1121%
11.4 | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 14960.86 | 2.39 | 0.32 | 2.58 | 2.9 | 4787.47 | 38599.02 | 43386.49 | 0.8978%
12 |  |  | MUROS - BALDRAMES E MURETAS | [8 empty] | 85917.49 | 1.778%
12.1 | P5000-AR6 | Próprio | BALDRAMES DE MUROS E MURETAS, CONFORME DETALHE ESPECÍFICO EM PROJETO | m | 418.09 | 169.21 | 29.94 | 175.56 | 205.5 | 12517.61 | 73399.88 | 85917.49 | 1.778%
13 |  |  | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | [8 empty] | 7086.99 | 0.1467%
13.1 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 17.25 | 338.28 | 57.75 | 353.09 | 410.84 | 996.18 | 6090.81 | 7086.99 | 0.1467%
14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 456851.58 | 9.454%
14.1 | P650-PAV-001 | Próprio | PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSOES 50 x 50 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COR NATURAL, ACABAMENTO TRABALHADO, APLICADA COM ARGAMASSA AC-II | m² | 888.23 | 140.42 | 81.75 | 88.79 | 170.54 | 72612.8 | 78865.94 | 151478.74 | 3.135%
14.2 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1259.15 | 73.63 | 13.75 | 75.67 | 89.42 | 17313.31 | 95279.88 | 112593.19 | 2.33%
14.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1126.7 | 71.26 | 19.47 | 67.07 | 86.54 | 21936.84 | 75567.77 | 97504.61 | 2.018%
14.4 | 12039 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 14.43 | 164.58 | 45.59 | 154.29 | 199.88 | 657.86 | 2226.4 | 2884.26 | 0.05968%
14.5 | 73465 | SINAPI | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | m² | 23.71 | 60 | 47.82 | 25.05 | 72.87 | 1133.81 | 593.93 | 1727.74 | 0.03575%
14.6 | P5000-PAV-002 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, INTERTRAVADO DIMENSÕES 22x11 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. ADAPTADO SINAPI 94279 | M | 417.03 | 18.6 | 11.32 | 11.26 | 22.58 | 4720.77 | 4695.76 | 9416.53 | 0.1949%
14.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 315.97 | 48.87 | 13.61 | 45.74 | 59.35 | 4300.35 | 14452.46 | 18752.81 | 0.3881%
14.9 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7.59 | 48.12 | 15.9 | 42.54 | 58.44 | 120.68 | 322.87 | 443.55 | 0.009178%
14.10 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 6 | 499.14 | 213.3 | 392.9 | 606.2 | 1279.8 | 2357.4 | 3637.2 | 0.07526%
14.11 | P650-PAV-007 | Próprio | BATE-RODAS EM RESINA DE POLIÉSTER, COR AMARELA | UN | 60 | 101.24 | 7.88 | 115.07 | 122.95 | 472.8 | 6904.2 | 7377 | 0.1527%
14.12 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3374.78 | 1.44 | 1.74 | 0 | 1.74 | 5872.11 | 0 | 5872.11 | 0.1215%
14.13 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 62.56 | 493.85 | 73.93 | 525.85 | 599.78 | 4625.06 | 32897.17 | 37522.23 | 0.7764%
14.14 | P650-PIS-004 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS COM IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA PEDRAS E PISOS VEDACIT OU SIMILAR EQUIVALENTE - BAIXA ABSORÇÃO - 3 DEMAOS | m² | 62.56 | 56.29 | 20.7 | 47.66 | 68.36 | 1294.99 | 2981.61 | 4276.6 | 0.0885%
14.15 |  |  | PINTURA PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 3365.01 | 0.06963%
14.15.1 | P5000-REV-002 | Próprio | PINTURA E DEMARÇÃO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "CADEIRANTE", NA MEDIDA DE 1,20 X 1,20M, COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA | UN | 2 | 118.25 | 67.15 | 76.46 | 143.61 | 134.3 | 152.92 | 287.22 | 0.005943%
14.15.2 | P5000-REV-003 | Próprio | PINTURA E DEMARCAÇÃO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSO", NA MEDIDA DE 1,50 X 0,40M, COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA | UN | 2 | 58.15 | 33.57 | 37.05 | 70.62 | 67.14 | 74.1 | 141.24 | 0.002923%
14.15.3 | P5000-REV-004 | Próprio | PINTURA E DEMARCAÇÃO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "GESTANTE", NA MEDIDA DE 1,50 X 0,40M, COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA | UN | 2 | 58.15 | 33.57 | 37.05 | 70.62 | 67.14 | 74.1 | 141.24 | 0.002923%
14.15.4 | P650-PAV-008 | Próprio | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. ADAPTADA SINAPI 102505 | M | 178.5 | 12.9 | 10.4 | 5.26 | 15.66 | 1856.4 | 938.91 | 2795.31 | 0.05784%
15 |  |  | COBERTURA ESTACIONAMENTO | [8 empty] | 100286.94 | 2.075%
15.1 | P650-COB-02 | Próprio | ESTRUTURA METALICA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO CONFORME PROJETO PADRÃO, INCLUSO TELHAMENTO, FUNDO E PINTURA CONFORME PROJETO. UNIDADE EM ÁREA DE PROJEÇÃO | m² | 153.52 | 537.88 | 98.93 | 554.32 | 653.25 | 15187.73 | 85099.21 | 100286.94 | 2.075%
16 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS | [8 empty] | 454445.8 | 9.404%
16.1 | C4726 | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 137.76 | 377.58 | 0 | 458.57 | 458.57 | 0 | 63172.6 | 63172.6 | 1.307%
16.2 | P650-SET-001 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE FECHAMENTO DE MUROS - CONFORME DETALHE ESPECÍFICO DE PROJETO | m² | 709.36 | 202.04 | 63.64 | 181.73 | 245.37 | 45143.67 | 128911.99 | 174055.66 | 3.602%
16.3 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 1326.16 | 32 | 15.67 | 23.19 | 38.86 | 20780.92 | 30753.65 | 51534.57 | 1.066%
16.4 | 11000 | ORSE | Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" | m² | 65.25 | 99.17 | 44.6 | 75.84 | 120.44 | 2910.15 | 4948.56 | 7858.71 | 0.1626%
16.5 | C4556 | SEINFRA | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 4.8 | 630.91 | 0 | 766.24 | 766.24 | 0 | 3677.95 | 3677.95 | 0.07611%
16.6 | 1874 | ORSE | Fornecimento de cadeado 50mm | un | 3 | 46.5 | 0 | 56.47 | 56.47 | 0 | 169.41 | 169.41 | 0.003506%
16.7 | P650-DIV-002 | Próprio | PORTÃO DE CORRER, EM FOLHA METÁLICA, 5 METROS, COM BATENTE EM TUBO DE AÇO 80X80MM, INCLUSO TRILHO EM CANTONEIRA 1.1/2"X1/8" E MOTOR PARA AUTOMAÇÃO - ADAPTADO ORSE 12989 | UN | 2 | 8041.46 | 1988.38 | 7777.97 | 9766.35 | 3976.76 | 15555.94 | 19532.7 | 0.4042%
16.10 |  |  | GRAMA | [8 empty] | 134444.2 | 2.782%
16.10.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 3169.6 | 13.63 | 3.99 | 12.56 | 16.55 | 12646.7 | 39810.18 | 52456.88 | 1.085%
16.10.2 | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 316.96 | 184.28 | 0 | 223.8 | 223.8 | 0 | 70935.64 | 70935.64 | 1.468%
16.10.3 | ED-31449 | SETOP | ARGILA EXPANDIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 10.14 | 897.42 | 13.3 | 1076.61 | 1089.91 | 134.86 | 10916.82 | 11051.68 | 0.2287%
17 |  |  | DIVERSOS | [8 empty] | 32161.93 | 0.6655%
17.1 | P650-PAV-009 | Próprio | MASTRO EM FERRO GALVANIZADO, TUBO INDUSTRIAL 3", FIXADO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM CATRACA, ROLDANAS E AÇO E CORDÕES DE NYLON PARA IÇAMENTO DE BANDEIRAS | UN | 3 | 910.4 | 191.28 | 914.4 | 1105.68 | 573.84 | 2743.2 | 3317.04 | 0.06864%
17.2 | C.C.FRB.44001 | Próprio | Bicicletário em estrutura tubular galvanizada a frio diam=2", fixado com parafuso chumbador parabolt, acabamento com pintura metálica em esmalte sintético cinza grafite | un | 10 | 322.83 | 82.45 | 309.62 | 392.07 | 824.5 | 3096.2 | 3920.7 | 0.08113%
17.3 | P650-DIV-010 | Próprio | Lixeira externa tipo contêiner, em aço, com duas baias, capacidade mínima 1600 litros | un | 1 | 2403.07 | 20.4 | 2898.12 | 2918.52 | 20.4 | 2898.12 | 2918.52 | 0.06039%
17.4 | P650-DIV-001 | Próprio | OLHAL EM AÇO INOX 316, FORJADO DE UMA ÚNICA PEÇA SÓLIDA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CHUMBAMENTO QUÍMICO | UN | 41 | 108.25 | 20.28 | 111.18 | 131.46 | 831.48 | 4558.38 | 5389.86 | 0.1115%
17.5 | P650-PAV-010 | Próprio | Lixeiras container com rodas - 1,09m x 1,41m - sem pedal, com capacidade mínima 450 kg e 1000 litros | un | 1 | 1522.97 | 20.4 | 1829.24 | 1849.64 | 20.4 | 1829.24 | 1849.64 | 0.03827%
17.6 | P650-DIV-012 | Próprio | PROTEÇÃO DAS DIVISORIAS E PISOS COM PROTEÇÃO MECÂNICA COM PAPELÃO ONDULADO PARA PROTEÇÃO DAS MESMAS DURANTE A OBRA | m² | 170.45 | 3.83 | 1.99 | 2.66 | 4.65 | 339.19 | 453.4 | 792.59 | 0.0164%
17.7 | C.C.NVA.27004 | Próprio | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20* M PARA PROTEÇÃO DO PISO DAS CIRCULAÇÕES E ACESSOS | m² | 362.01 | 31.79 | 0.37 | 38.23 | 38.6 | 133.94 | 13839.64 | 13973.58 | 0.2892%
[9 empty] | Totais -> | 1.632.816,27 | 3.199.747,70 | 4.832.563,97
[9 empty] | Total sem BDI |  | 4007714.92
[9 empty] | Total do BDI |  | 824849.05
[9 empty] | Total Geral |  | 4832563.97
_______________________________________________________________